光电信息产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 泉州市美邦仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电子式胀破强度仪 |  |  |  | 所属行业 |  | 纺织品检测 |
| 所属技术 领域、方向 | 测试纺织品扩张性能测定 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 60 |
| 需解决的关键共性关键技术内容（请详细描述） | 本仪器结构：驱动控制电路、液压系统、夹具、薄膜片、压力检测采集电路、PC软件。 1、液压系统，要求压强需达到10MPa，升压连续平稳，无泄漏。此液压系统要求高，公司在此方面技术能力欠缺。 2、薄膜片技术要求，高延伸性、和加压溶液不反应、使用寿命长。公司无橡胶材料研制能力 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外同类技术研发概况 | 国内同类产品最高压强在6 MPa，功能单一。 国外主要为气压式，最高2MPa,只能测试纺织品，皮革、厚实的无纺布和纺织品压力达不到要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | 1、测量范围：0～2 Mpa / 0～10Mpa 2、最小分度值：0.002Mpa 3、测试面积：50cm2（Φ79.8mm） 7.3cm2（Φ30.5mm） 4、弹性膜片厚度：≤2mm 5、最大扩张度：70±0.02mm 6、最大胀破时间：99.9±0.1S 7、加压速率：100～500cm2/min |  |  |  |  |  |  |
| 企业（组织）可为解决技术需求提供的技术、人力、仪器设备等资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前校企合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐单位 （含联合单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 电邮或QQ |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、联系电话：86310298，电子邮箱：nanankejiju@163.com

传真：86318989，通信地址：南安市成功开发区生产力促进中心大楼二楼，邮编：362300